МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2005 г. N 753

ОБ ОСНАЩЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ И СТАЦИОНАРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), и в целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной помощи населению, оснащения необходимым для ее оказания диагностическим оборудованием приказываю:
Утвердить:
1. Табель оснащения городской поликлиники (медицинская техника) (Приложение N 1).
2. Табель оснащения центральной районной поликлиники (медицинская техника) (Приложение N 2).
3. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной городской больнице (медицинская техника) (Приложение N 3).
4. Табель оснащения поликлинического отделения при городской больнице (медицинская техника) (Приложение N 4).
5. Табель оснащения поликлинического отделения при центральной районной больнице (медицинская техника) (Приложение N 5).
6. Табель оснащения поликлинического отделения при районной больнице (медицинская техника) (Приложение N 6).
7. Табель оснащения детской городской поликлиники (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 7).
8. Табель оснащения поликлинического отделения при детской городской больнице (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 8).
9. Табель оснащения амбулатории (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 9).
10. Табель оснащения поликлинического отделения при участковой больнице, амбулатории (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 10).
11. Табель оснащения центра общей врачебной (семейной) практики (часть 1 - медицинская техника) (Приложение N 11).
12. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения при проведении мероприятий по оснащению диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных образований руководствоваться настоящим Приказом.
13. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.

Министр 
М.ЗУРАБОВ 

Приложение N 1 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	2 	2 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	1 	1 	1 	
6. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	1 	1 	
7. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Осветитель налобный 	1 	1 	1 	
10. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	2 	
11. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
12. 	Рефлектор лобный 	1 	1 	1 	
13. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 	1 	
6. 	Ингалятор кислородный 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Измеритель артериального давления 	1 	
11. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
12. 	Камертон медицинский 	1 	
13. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	
14. 	Набор врача общей практики 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
17. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
18. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
20. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
21. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
22. 	Рефлектор лобный 	1 	
23. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	1 	
24. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
25. 	Стетофонендоскоп 	1 	
26. 	Центрифуга лабораторная 	1 	
27. 	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
28. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
29. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	

КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	 	1 	1 	
3. 	Аппаратура для гастрографии 	 	1 	1 	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр) 	 	1 	1 	
5. 	Весы медицинские с ростомером 	 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	 	1 	1 	
7. 	Негатоскоп 	 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	 	1 	1 	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	 	3 	3 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего раствора 	 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	1 	1 	
2. 	Весы с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Стол пеленальный 	1 	1 	1 	
5. 	Электротермометр 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Камертон медицинский 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной диагностики 	 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления неавтоматизированный, сфигмоманометр 	 	1 	1 	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей для рефлексотерапии, акупунктуры (иглотерапии) и моксотерапии 	 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	 	1 	1 	
5. 	Стерилизатор суховоздушный 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	2 	4 	4 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный) 	1 	1 	1 	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский 	1 	1 	1 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
5. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
6. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	1 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	1 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Микроскоп оториноларингологический операционный 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Отоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Гониоскоп 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
4. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
7. 	Офтальмометр 	 	1 	1 	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
9. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	2 	2 	
10. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
11. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	1 	1 	1 	
13. 	Проектор знаков 	1 	1 	1 	
14. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	1 	1 	
15. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
16. 	Цветотест 	1 	1 	1 	
17. 	Эхоофтальмограф 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Кислородный концентратор 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	2 	2 	
8. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Денситометр ультразвуковой 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
6. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
7. 	Кардиоанализатор 	1 	1 	1 	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	1 	1 	1 	
9. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
12. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
14. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	1 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
6. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло стоматологическое 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуаризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
10. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
11. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
5. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
9. 	Уретроренофиброскоп 	 	1 	1 	
10. 	Цистоскоп катетеризационный 	1 	1 	1 	
11. 	Цистоскоп смотровой 	2 	3 	3 	
12. 	Цистоуретроскоп 	 	1 	1 	
13. 	Электростимулятор (стимулятор) урологический 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
2. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
13. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
14. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
16. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
17. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
18. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
19. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
20. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
22. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
23. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
24. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
25. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
26. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
27. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
28. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
29. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный 	1 	1 	1 	
31. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
32. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
33. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
34. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	2 	2 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
8. 	Стол перевязочный 	1 	2 	2 	
9. 	Столик инструментальный 	1 	2 	2 	
10. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	1 	1 	
11. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	
14. 	Электротермометр 	1 	2 	2 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Автоанализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы лабораторные электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Установка для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
26. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы 	 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	1 	1 	
3. 	Динамометр медицинский ручной 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	 	1 	1 	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	 	1 	1 	
6. 	Поляриметр медицинский 	 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	2 	
8. 	Фотометр отражательный 	 	1 	1 	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 	 	 	 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	1 	1 	1 	
2. 	Аппаратура криохирургическая 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	2 	2 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной (палатный) 	1 	1 	1 	
2. 	Флюороскоп 	1 	1 	1 	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки 	1 	1 	1 	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии 	 	 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 	1 	1 	1 	
9. 	Система для получения цифровых изображений 	 	1 	1 	
10. 	Маммограф 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	1 	
13. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	1 	
14. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	1 	
15. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
16. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	1 	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
3. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
4. 	Столик инструментальный 	1 	1 	1 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	1 	1 	1 	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
4. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для исследования сердечно-сосудистой системы по "Холтеру" 	 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	1 	1 	
11. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	 	 	1 	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
11. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
13. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
14. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	
15. 	Ректосигмоскоп 	 	 	1 	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
5. 	Денситометр диагностический 	 	1 	1 	
6. 	Динамометр ручной 	1 	2 	3 	
7. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
8. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
9. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	1 	1 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
7. 	Светильнях бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
10. 	Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога 	1 	1 	1 	
11. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велоэргометр 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 2 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	2 	4 	4 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный) 	1 	1 	1 	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский 	1 	1 	1 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 	1 	
6. 	Ингалятор кислородный 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Измеритель артериального давления 	1 	
11. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
12. 	Камертон медицинский 	1 	
13. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	
14. 	Набор врача общей практики 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
17. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
18. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
20. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
21. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
22. 	Рефлектор лобный 	1 	
23. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	1 	
24. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
25. 	Стетофонендоскоп 	1 	
26. 	Центрифуга лабораторная 	1 	
27. 	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
28. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
29. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
5. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
6. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Камертон медицинский 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	1 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	1 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Микроскоп оториноларингологический операционный 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Отоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Гониоскоп 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
4. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
7. 	Офтальмометр 	 	1 	1 	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
9. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	2 	2 	
10. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
11. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	1 	1 	1 	
13. 	Проектор знаков 	1 	1 	1 	
14. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	1 	1 	
15. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
16. 	Цветотест 	1 	1 	1 	
17. 	Эхоофтальмограф 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	1 	1 	
2. 	Весы с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Стол пеленальный 	1 	1 	1 	
5. 	Электротермометр 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
10. 	Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога 	1 	1 	1 	
11. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуаризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Денситометр ультразвуковой 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
6. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
7. 	Кардиоанализатор 	1 	1 	1 	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	1 	1 	1 	
9. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
12. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
14. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
5. 	Денситометр диагностический 	 	1 	1 	
6. 	Динамометр ручной 	1 	2 	3 	
7. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
8. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
9. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	1 	1 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
10. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
11. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	1 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
6. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло стоматологическое 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
2. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
5. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
9. 	Уретроренофиброскоп 	 	1 	1 	
10. 	Цистоскоп катетеризационный 	1 	1 	1 	
11. 	Цистоскоп смотровой 	2 	3 	3 	
12. 	Цистоуретроскоп 	 	1 	1 	
13. 	Электростимулятор (стимулятор) урологический 	 	1 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
13. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
14. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
16. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
17. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
18. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
19. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
20. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
22. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
23. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
24. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
25. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
26. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
27. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
28. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
29. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный 	1 	1 	1 	
31. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
32. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
33. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
34. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велоэргометр 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	2 	2 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
8. 	Стол перевязочный 	1 	2 	2 	
9. 	Столик инструментальный 	1 	2 	2 	
10. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	1 	1 	
11. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	
14. 	Электротермометр 	1 	2 	2 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Автоанализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы лабораторные электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Установка для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
26. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 	 	 	 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной (палатный) 	1 	1 	1 	
2. 	Флюороскоп 	1 	1 	1 	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки 	1 	1 	1 	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии 	 	 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 	1 	1 	1 	
9. 	Система для получения цифровых изображений 	 	1 	1 	
10. 	Маммограф 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	1 	
13. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	1 	
14. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	1 	
15. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
16. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	1 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	1 	1 	1 	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
4. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для исследования сердечно-сосудистой системы по "Холтеру" 	 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	1 	1 	
11. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	 	 	1 	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
11. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
13. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
14. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	
15. 	Ректосигмоскоп 	 	 	1 	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 3 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	2 	2 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	1 	1 	1 	
6. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	1 	1 	
7. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Осветитель налобный 	1 	1 	1 	
10. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	2 	
11. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
12. 	Рефлектор лобный 	1 	1 	1 	
13. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 	1 	
6. 	Ингалятор кислородный 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Измеритель артериального давления 	1 	
11. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
12. 	Камертон медицинский 	1 	
13. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	
14. 	Набор врача общей практики 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
17. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
18. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
20. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
21. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
22. 	Рефлектор лобный 	1 	
23. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	1 	
24. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
25. 	Стетофонендоскоп 	1 	
26. 	Центрифуга лабораторная 	1 	
27. 	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
28. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
29. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	

КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	 	1 	1 	
3. 	Аппаратура для гастрографии 	 	1 	1 	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр) 	 	1 	1 	
5. 	Весы медицинские с ростомером 	 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	 	1 	1 	
7. 	Негатоскоп 	 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	 	1 	1 	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	 	3 	3 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего раствора 	 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	1 	1 	
2. 	Весы с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Стол пеленальный 	1 	1 	1 	
5. 	Электротермометр 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Камертон медицинский 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество изделий по числу посещений 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной диагностики 	 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления неавтоматизированный, сфигмоманометр 	 	1 	1 	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей для рефлексотерапии, акупунктуры (иглотерапии) и моксотерапии 	 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	 	1 	1 	
5. 	Стерилизатор суховоздушный 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	2 	4 	4 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный) 	1 	1 	1 	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский 	1 	1 	1 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
5. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
6. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	1 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	1 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Микроскоп оториноларингологический операционный 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Отоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Гониоскоп 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
4. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
7. 	Офтальмометр 	 	1 	1 	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
9. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	2 	2 	
10. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
11. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	1 	1 	1 	
13. 	Проектор знаков 	1 	1 	1 	
14. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	1 	1 	
15. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
16. 	Цветотест 	1 	1 	1 	
17. 	Эхоофтальмограф 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Кислородный концентратор 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	2 	
8. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Денситометр ультразвуковой 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
6. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
7. 	Кардиоанализатор 	1 	1 	1 	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	1 	1 	1 	
9. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
12. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
14. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	1 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
6. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло стоматологическое 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуаризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
10. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
11. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
5. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
9. 	Уретроренофиброскоп 	 	1 	1 	
10. 	Цистоскоп катетеризационный 	1 	1 	1 	
11. 	Цистоскоп смотровой 	2 	3 	3 	
12. 	Цистоуретроскоп 	 	1 	1 	
13. 	Электростимулятор (стимулятор) урологический 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
2. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
13. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
14. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
16. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
17. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
18. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
19. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
20. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
22. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
23. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
24. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
25. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
26. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
27. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
28. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
29. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный 	1 	1 	1 	
31. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
32. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
33. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
34. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	2 	2 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
8. 	Стол перевязочный 	1 	2 	2 	
9. 	Столик инструментальный 	1 	2 	2 	
10. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	1 	1 	
11. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	
14. 	Электротермометр 	1 	2 	2 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Автоанализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы лабораторные электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Установка для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
26. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы 	 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	1 	1 	
3. 	Динамометр медицинский ручной 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	 	1 	1 	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	 	1 	1 	
6. 	Поляриметр медицинский 	 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	2 	
8. 	Фотометр отражательный 	 	1 	1 	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 	 	 	 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	1 	1 	1 	
2. 	Аппаратура криохирургическая 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	2 	2 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной (палатный) 	1 	1 	1 	
2. 	Флюороскоп 	1 	1 	1 	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки 	1 	1 	1 	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии 	 	 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 	1 	1 	1 	
9. 	Система для получения цифровых изображений 	 	1 	1 	
10. 	Маммограф 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	1 	
13. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	1 	
14. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	1 	
15. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
16. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	1 	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
3. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
4. 	Столик инструментальный 	1 	1 	1 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	1 	1 	1 	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
4. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для исследования сердечнососудистой системы по "Холтеру" 	 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	1 	1 	
11. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	 	 	1 	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
11. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
13. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
14. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	
15. 	Ректосигмоскоп 	 	 	1 	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
5. 	Денситометр диагностический 	 	1 	1 	

Нумерация пунктов приведена в соотвествии с официальным текстом документа	

6. 	Динамометр ручной 	1 	2 	3 	
7. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
8. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
9. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	1 	1 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
10. 	Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога 	1 	1 	1 	
11. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велоэргометр 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 4 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	2 	2 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	1 	1 	1 	
6. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	1 	1 	
7. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Осветитель налобный 	1 	1 	1 	
10. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	2 	
11. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
12. 	Рефлектор лобный 	1 	1 	1 	
13. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 	1 	
6. 	Ингалятор кислородный 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Измеритель артериального давления 	1 	
11. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
12. 	Камертон медицинский 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	
14. 	Набор врача общей практики 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
17. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
18. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
20. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
21. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
22. 	Рефлектор лобный 	1 	
23. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	1 	
24. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
25. 	Стетофонендоскоп 	1 	
26. 	Центрифуга лабораторная 	1 	
27. 	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
28. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
29. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	

КАБИНЕТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	 	1 	1 	
3. 	Аппаратура для гастрографии 	 	1 	1 	
4. 	Ацидогастрометр (рН-метр) 	 	1 	1 	
5. 	Весы медицинские с ростомером 	 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	 	1 	1 	
7. 	Негатоскоп 	 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	 	1 	1 	
9. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	 	3 	3 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	1 	1 	
2. 	Весы с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Стол пеленальный 	1 	1 	1 	
5. 	Электротермометр 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Камертон медицинский 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество изделий по числу посещений 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для электроакупунктурной диагностики 	 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления неавтоматизированный, сфигмоманометр 	 	1 	1 	
3. 	Набор инструментов и принадлежностей для рефлексотерапии, акупунктуры (иглотерапии) и моксотерапии 	 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	 	1 	1 	
5. 	Стерилизатор суховоздушный 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	2 	4 	4 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный) 	1 	1 	1 	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский 	1 	1 	1 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	1 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	1 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Микроскоп оториноларингологический операционный 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Отоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Гониоскоп 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
4. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
7. 	Офтальмометр 	 	1 	1 	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
9. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	2 	2 	
10. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
11. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	1 	1 	1 	
13. 	Проектор знаков 	1 	1 	1 	
14. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	1 	1 	
15. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
16. 	Цветотест 	1 	1 	1 	
17. 	Эхоофтальмограф 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Кислородный концентратор 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
4. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	2 	2 	
8. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Денситометр ультразвуковой 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
6. 	Ингалятор компрессорный 	1 	1 	1 	
7. 	Кардиоанализатор 	1 	1 	1 	
8. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	1 	1 	1 	
9. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
12. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
14. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	1 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
6. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло стоматологическое 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуаризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
10. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
11. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
5. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
9. 	Уретроренофиброскоп 	 	1 	1 	
10. 	Цистоскоп катетеризационный 	1 	1 	1 	
11. 	Цистоскоп смотровой 	2 	3 	3 	
12. 	Цистоуретроскоп 	 	1 	1 	
13. 	Электростимулятор (стимулятор) урологический 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
2. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
13. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
14. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
16. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
17. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
18. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
19. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
20. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
22. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
23. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
24. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
25. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
26. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
27. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
28. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
29. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный 	1 	1 	1 	
31. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
32. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
33. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
34. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	2 	2 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
8. 	Стол перевязочный 	1 	2 	2 	
9. 	Столик инструментальный 	1 	2 	2 	
10. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	1 	1 	
11. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	
14. 	Электротермометр 	1 	2 	2 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Автоанализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы лабораторные электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Установка для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
26. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы 	 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	1 	1 	
3. 	Динамометр медицинский ручной 	 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	 	1 	1 	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	 	1 	1 	
6. 	Поляриметр медицинский 	 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп 	 	1 	2 	
8. 	Фотометр отражательный 	 	1 	1 	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 	 	 	 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	1 	1 	1 	
2. 	Аппаратура криохирургическая 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	2 	2 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной (палатный) 	1 	1 	1 	
2. 	Флюороскоп 	1 	1 	1 	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки 	1 	1 	1 	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии 	 	 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 	1 	1 	1 	
9. 	Система для получения цифровых изображений 	 	1 	1 	
10. 	Маммограф 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	1 	
13. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	1 	
14. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	1 	
15. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
16. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	1 	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
3. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
4. 	Столик инструментальный 	1 	1 	1 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	1 	1 	1 	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
4. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для исследования сердечнососудистой системы по "Холтеру" 	 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	1 	1 	
11. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	 	 	1 	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
11. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
13. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
14. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	
15. 	Ректосигмоскоп 	 	 	1 	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
5. 	Денситометр диагностический 	 	1 	1 	

Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа	

6. 	Динамометр ручной 	1 	2 	3 	
7. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
8. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
9. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	1 	1 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
10. 	Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога 	1 	1 	1 	
11. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велоэргометр 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 5 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	2 	4 	4 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный) 	1 	1 	1 	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский 	1 	1 	1 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
2. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 	1 	
6. 	Ингалятор кислородный 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Измеритель артериального давления 	1 	
11. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
12. 	Камертон медицинский 	1 	
13. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	
14. 	Набор врача общей практики 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
17. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
18. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
20. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
21. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
22. 	Рефлектор лобный 	1 	
23. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	1 	
24. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
25. 	Стетофонендоскоп 	1 	
26. 	Центрифуга лабораторная 	1 	
27. 	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
28. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
29. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	1 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	1 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Микроскоп оториноларингологический операционный 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Отоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
5. 	Денситометр диагностический 	 	1 	1 	

Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа	

6. 	Динамометр ручной 	1 	2 	3 	
7. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
8. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
9. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	1 	1 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Гониоскоп 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
4. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
7. 	Офтальмометр 	 	1 	1 	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
9. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	2 	2 	
10. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
11. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	1 	1 	1 	
13. 	Проектор знаков 	1 	1 	1 	
14. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	1 	1 	
15. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
16. 	Цветотест 	1 	1 	1 	
17. 	Эхоофтальмограф 	 	1 	1 	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуаризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
10. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
11. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	1 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
6. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло стоматологическое 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
6. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
8. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
10. 	Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога 	1 	1 	1 	
11. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
13. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
14. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
16. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
17. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
18. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
19. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
20. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
22. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
23. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
24. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
25. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
26. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
27. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
28. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
29. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный 	1 	1 	1 	
31. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
32. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
33. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
34. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	2 	2 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
8. 	Стол перевязочный 	1 	2 	2 	
9. 	Столик инструментальный 	1 	2 	2 	
10. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	1 	1 	
11. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	
14. 	Электротермометр 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Камертон медицинский 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Автоанализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы лабораторные электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Установка для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
26. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной (палатный) 	1 	1 	1 	
2. 	Флюороскоп 	1 	1 	1 	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки 	1 	1 	1 	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии 	 	 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 	1 	1 	1 	
9. 	Система для получения цифровых изображений 	 	1 	1 	
10. 	Маммограф 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	1 	
13. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	1 	
14. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	1 	
15. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
16. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	1 	

СМОТРОВОЙ ЖЕНСКИЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
3. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
4. 	Столик инструментальный 	1 	1 	1 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 	 	 	 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	1 	1 	1 	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
4. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для исследования сердечно-сосудистой системы по "Холтеру" 	 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	1 	1 	
11. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	 	 	1 	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
11. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
13. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
14. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	
15. 	Ректосигмоскоп 	 	 	1 	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велоэргометр 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 6 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	1 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Ректоскоп (проктоскоп) для взрослых 	2 	4 	4 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
8. 	Термостат бактериологический (аэробный) 	1 	1 	1 	
9. 	Термостат, хладотермостат медицинский 	1 	1 	1 	
10. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
11. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
2. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 	1 	
6. 	Ингалятор кислородный 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Измеритель артериального давления 	1 	
11. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
12. 	Камертон медицинский 	1 	
13. 	Микроскоп бинокулярный 	1 	
14. 	Набор врача общей практики 	1 	
15. 	Негатоскоп 	1 	
16. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
17. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
18. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
20. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
21. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
22. 	Рефлектор лобный 	1 	
23. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	1 	
24. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
25. 	Стетофонендоскоп 	1 	
26. 	Центрифуга лабораторная 	1 	
27. 	Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
28. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
29. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	1 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	1 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
7. 	Микроскоп оториноларингологический операционный 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Отоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
11. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	1 	1 	
 	 	 	 	 	
5. 	Денситометр диагностический 	 	1 	1 	

Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа	

6. 	Динамометр ручной 	1 	2 	3 	
7. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
8. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
9. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	1 	1 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Гониоскоп 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
3. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
4. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
5. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
6. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
7. 	Офтальмометр 	 	1 	1 	
8. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
9. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	2 	2 	
10. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
11. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	1 	1 	1 	
13. 	Проектор знаков 	1 	1 	1 	
14. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	1 	1 	
15. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
16. 	Цветотест 	1 	1 	1 	
17. 	Эхоофтальмограф 	 	1 	1 	

ПОДРОСТКОВЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
2. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонтоза 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуаризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
10. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
11. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	1 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
6. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло стоматологическое 	 	 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
7. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
9. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
10. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
11. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
13. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
14. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
16. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
17. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
18. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
19. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
20. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
22. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
23. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
24. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
25. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
26. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
27. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
28. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
29. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
30. 	Облучатель ртутно-кварцевый, бактерицидный 	1 	1 	1 	
31. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
32. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
33. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
34. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	 	1 	1 	
2. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
4. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	1 	1 	
6. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	2 	2 	
7. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	2 	2 	
8. 	Стол перевязочный 	1 	2 	2 	
9. 	Столик инструментальный 	1 	2 	2 	
10. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	1 	1 	
11. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
12. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	
14. 	Электротермометр 	1 	2 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Камертон медицинский 	1 	1 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
4. 	Стетофонендоскоп 	1 	2 	2 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Автоанализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы лабораторные электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Установка для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер лабораторный) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной или жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Анализатор определения глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
26. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат рентгеновский переносной (палатный) 	1 	1 	1 	
2. 	Флюороскоп 	1 	1 	1 	
3. 	Аппаратура проявочная для рентгеновской пленки 	1 	1 	1 	
4. 	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии 	 	 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) 	1 	1 	1 	
8. 	Аппарат рентгеновский флюорографический (флюорограф) 	1 	1 	1 	
9. 	Система для получения цифровых изображений 	 	1 	1 	
10. 	Маммограф 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	1 	
13. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	1 	
14. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	1 	
15. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
16. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат переносной для ультразвукового исследования (датчик конвексный, линейный, кардиологический) 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
4. 	Сборник для дистиллированной воды 	 	 	 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	1 	1 	
2. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	1 	1 	1 	
3. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ и др.) с принадлежностями 	1 	1 	1 	
4. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для исследования сердечнососудистой системы по "Холтеру" 	 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1 	1 	1 	
11. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп (бронхоэзофагоскоп) 	 	 	1 	
3. 	Фиброгастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
11. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
13. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
14. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	
15. 	Ректосигмоскоп 	 	 	1 	
16. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велоэргометр 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 7 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы медицинские для взвешивания грудных детей 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
3. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
5. 	Система для оценки психофизического развития ребенка 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
7. 	Стол пеленальный 	1 	
8. 	Стол массажный 	1 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	
4. 	Сборник дистиллированной воды 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
7. 	Стол пеленальный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	2 	
4. 	Набор врача-педиатра 	2 	
5. 	Набор медицинской сестры детской городской поликлиники 	2 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	2 	
7. 	Стол пеленальный 	1 	
8. 	Электротермометр 	10 	
9. 	Облучатель бактерицидный 	1 	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	1 	1 	1 	
3. 	Криодеструктор 	1 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	2 	2 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	2 	2 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	2 	2 	
8. 	Стол пеленальный 	1 	1 	1 	
9. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
3. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	2 	
5. 	Криодеструктор 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	
8. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
9. 	Ректоскоп детский 	2 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
11. 	Стол перевязочный 	1 	
12. 	Столик инструментальный 	1 	
13. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	
14. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
5. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
7. 	Плантограф 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
10. 	Угломер 	2 	
11. 	Денситометр диагностический 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения энуреза 	2 	
2. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	
3. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
5. 	Кресло гинекологическое детское 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
10. 	Уретроренофиброскоп 	1 	
11. 	Цистоскоп катетеризационный 	1 	
12. 	Цистоскоп смотровой 	1 	
13. 	Цистоуретроскоп 	1 	
14. 	Электростимулятор (стимулятор) урологический 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта 	 	 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуоризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Отсасыватель стоматологический 	1 	1 	1 	
7. 	Диатермокоагулятор стоматологический 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
10. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
11. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
12. 	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	
14. 	Электроодонтометр, одонтосенсиметр 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	 	 	1 	
2. 	Отсасыватель стоматологический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Диатермокоагулятор стоматологический 	1 	1 	1 	
5. 	Инъектор стоматологический педиатрический 	 	 	 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
9. 	Кресло стоматологическое 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	 	 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	 	 	1 	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	 	 	2 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	 	 	2 	
6. 	Микроскоп бинокулярный 	 	 	1 	
7. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
9. 	Осветитель налобный 	 	 	1 	
10. 	Отсасыватель хирургический 	 	 	1 	
11. 	Спирометр диагностический 	 	 	1 	
12. 	Рефлектор лобный 	 	 	1 	
13. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
3. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	
4. 	Светильник гинекологический передвижной или переносной 	1 	
5. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОРЕВМАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
7. 	Угломер 	1 	
8. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЛОГОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для исправления речи 	6 	
2. 	Видеомагнитофон 	1 	
3. 	Диапроектор 	1 	
4. 	Метроном 	1 	
5. 	Наушники стереофонические 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	
2. 	Диафаноскоп 	1 	
3. 	Камертон медицинский 	1 	
4. 	Негатоскоп 	1 	
5. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	2 	5 	10 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Инсуфлятор 	1 	1 	1 	
7. 	Камертон 	1 	1 	1 	
8. 	Кресло отоларингологическое 	1 	1 	1 	
9. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Манометр ушной 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
14. 	Отоскоп 	 	 	1 	
15. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
16. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
17. 	Тонзиллотом, тонзиллэктом 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аккомодометр с астоптометром 	 	1 	1 	
2. 	Астигмокорректор 	 	 	1 	
3. 	Гониоскоп 	 	 	1 	
4. 	Диоптриметр 	1 	1 	1 	
5. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
6. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
7. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
8. 	Лупа бинокулярная 	1 	1 	2 	
9. 	Макулотестер 	 	 	1 	
10. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
11. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	2 	
13. 	Офтальмометр 	 	 	1 	
14. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
15. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	1 	2 	
16. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
17. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
18. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	 	 	1 	
19. 	Проектор знаков 	 	 	1 	
20. 	Рефрактометр 	 	 	1 	
21. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	 	1 	
22. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
23. 	Таблица для определения остроты зрения с осветителем 	1 	 	 	
24. 	Таблица для определения остроты зрения у детей дошкольного возраста 	1 	 	 	
25. 	Цветотест 	1 	1 	2 	
26. 	Центрископ 	 	1 	1 	
27. 	Эхоофтальмограф 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы 	 	 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	 	1 	
3. 	Динамометр ручной 	 	 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	 	 	1 	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	 	 	1 	
6. 	Поляриметр медицинский 	 	 	1 	
7. 	Ростомер 	 	 	1 	
8. 	Стол пеленальный 	 	 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	 	 	1 	
10. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гальванизации и электрофореза 	1 	1 	2 	
4. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
5. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
7. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей 	1 	1 	1 	
10. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
11. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
12. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
13. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
14. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
15. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
16. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
17. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
18. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
19. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
20. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
22. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
23. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
24. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
25. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
26. 	Ингалятор (аппарат) аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
27. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
28. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
29. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
30. 	Матрац для вибрационного массажа 	 	1 	1 	
31. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
32. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
33. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
34. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
35. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
36. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
37. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велотренажер 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Анализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи автоматический многокомпонентный 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы для новорожденных электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки лабораторной посуды и инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Оборудование, установка (устройство) для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитов и эритроцитов кондуктометрический 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной и жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный и суховоздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп, бронхоэзофагоскоп, фиброскоп 	 	 	1 	
3. 	Гастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Гастроскоп (гастрофиброскоп) 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп, колонофиброскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Криодеструктор 	 	 	1 	
11. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
12. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
13. 	Облучатель бактерицидный (лампа) 	 	 	1 	
14. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
15. 	Оборудование моечное стерилизационное 	 	 	1 	
16. 	Светильник медицинский передвижной 	 	 	1 	
17. 	Сигмоидоскоп 	 	 	1 	
18. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	
19. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
20. 	Отсасыватель хирургический 	 	 	1 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для флюороскопии (просвечивания) с УРИ 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат проявочный автоматический для рентгеновской пленки (машина) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места (снимочный, цифровой) с УРИ 	1 	2 	3 	
4. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) цифровой 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) цифровой 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский флюорографический цифровой 	1 	1 	1 	
7. 	АРМ рентгенолога 	1 	2 	3 	
8. 	Комплекс, система получения и обработки (преобразования) рентгеновского изображения 	 	1 	1 	
9. 	Негатоскоп 	2 	4 	6 	
10. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	2 	
11. 	Система архивирования рентгеновских изображений (архив цифровой) 	1 	1 	1 	
12. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	2 	
13. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	2 	
14. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
15. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	2 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Дефибриллятор 	 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	 	1 	1 	
4. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.) с принадлежностями 	 	1 	1 	
5. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп педиатрический 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный 	1 	 	 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, секторный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
3. 	Эхокардиограф 	 	 	1 	
4. 	Эхоэнцефалограф 	 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Набор для оснащения санитарной машины: - аппарат искусственного дыхания ручной; - набор для участкового врача-педиатра; - ингалятор кислородный; - измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
6. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 8 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы медицинские для взвешивания грудных детей 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
3. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
5. 	Система для оценки психофизического развития ребенка 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
7. 	Стол пеленальный 	1 	
8. 	Стол массажный 	1 	

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
2. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
3. 	Аквадистиллятор 	1 	
4. 	Сборник дистиллированной воды 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
7. 	Стол пеленальный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	2 	
4. 	Набор врача-педиатра 	2 	
5. 	Набор медицинской сестры детской городской поликлиники 	2 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	2 	
7. 	Стол пеленальный 	1 	
8. 	Электротермометр 	10 	
9. 	Облучатель бактерицидный 	1 	

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	1 	1 	
2. 	Аппарат электрохирургический высокочастотный 	1 	1 	1 	
3. 	Криодеструктор 	1 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	2 	2 	
5. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	2 	2 	
6. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
7. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	2 	2 	
8. 	Стол пеленальный 	1 	1 	1 	
9. 	Отсасыватель хирургический 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
3. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	2 	
5. 	Криодеструктор 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный или установка ксеноновая ультрафиолетовая 	1 	
8. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
9. 	Ректоскоп детский 	2 	
10. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
11. 	Стол перевязочный 	1 	
12. 	Столик инструментальный 	1 	
13. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	
14. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	
15. 	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для репозиции костей нижних конечностей 	1 	
2. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
3. 	Аппарат наркозно-дыхательный портативный 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
5. 	Негатоскоп общего назначения 	1 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
7. 	Плантограф 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
10. 	Угломер 	2 	
11. 	Денситометр диагностический 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-УРОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения энуреза 	2 	
2. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	1 	
3. 	Аппарат для физиотерапии комбинированный урологический 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
5. 	Кресло гинекологическое детское 	1 	
6. 	Негатоскоп 	1 	
7. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
10. 	Уретроренофиброскоп 	1 	
11. 	Цистоскоп катетеризационный 	1 	
12. 	Цистоскоп смотровой 	1 	
13. 	Цистоуретроскоп 	1 	
14. 	Электростимулятор (стимулятор) урологический 	2 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта 	 	 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубного камня с помощью ультразвука (скейлер) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат для флюктуоризации стоматологический 	 	1 	1 	
4. 	Аппарат ультразвуковой стоматологический терапевтический 	 	1 	1 	
5. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	 	 	1 	
6. 	Отсасыватель стоматологический 	1 	1 	1 	
7. 	Диатермокоагулятор стоматологический 	1 	1 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
9. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	1 	1 	
10. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
11. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
12. 	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
13. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	1 	1 	
14. 	Электроодонтометр, одонтосенсиметр 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат электрохирургический для стоматологии и косметологии 	 	 	1 	
2. 	Отсасыватель стоматологический 	1 	1 	1 	
3. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
4. 	Диатермокоагулятор стоматологический 	1 	1 	1 	
5. 	Инъектор стоматологический педиатрический 	 	 	 	
6. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
7. 	Аппарат ультразвуковой очистки инструментов 	1 	1 	1 	
8. 	Установка стоматологическая 	1 	1 	2 	
9. 	Кресло стоматологическое 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат дыхательный ручной 	 	 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	 	 	1 	
4. 	Ингалятор аэрозольный (распылительный) 	 	 	2 	
5. 	Ингалятор ультразвуковой 	 	 	2 	
6. 	Микроскоп бинокулярный 	 	 	1 	
7. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
8. 	Облучатель бактерицидный 	 	 	1 	
9. 	Осветитель налобный 	 	 	1 	
10. 	Отсасыватель хирургический 	 	 	1 	
11. 	Спирометр диагностический 	 	 	1 	
12. 	Рефлектор лобный 	 	 	1 	
13. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
3. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	1 	
4. 	Светильник гинекологический передвижной или переносной 	1 	
5. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-КАРДИОРЕВМАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
5. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	
7. 	Угломер 	1 	
8. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЛОГОПЕДА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для исправления речи 	6 	
2. 	Видеомагнитофон 	1 	
3. 	Диапроектор 	1 	
4. 	Метроном 	1 	
5. 	Наушники стереофонические 	1 	
6. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОПАТОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Динамометр медицинский ручной 	1 	
2. 	Диафаноскоп 	1 	
3. 	Камертон медицинский 	1 	
4. 	Негатоскоп 	1 	
5. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОЛАРИНГОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аденотом 	2 	5 	10 	
2. 	Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки 	 	1 	1 	
3. 	Аудиометр (аудиотестер) 	 	1 	1 	
4. 	Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) 	1 	2 	2 	
5. 	Диафаноскоп (трансиллюминатор) 	1 	1 	1 	
6. 	Инсуфлятор 	1 	1 	1 	
7. 	Камертон 	1 	1 	1 	
8. 	Кресло отоларингологическое 	1 	1 	1 	
9. 	Ларингостробоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Манометр ушной 	1 	1 	1 	
11. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
13. 	Отсасыватель хирургический 	 	1 	1 	
14. 	Отоскоп 	 	 	1 	
15. 	Рефлектор лобный 	1 	2 	2 	
16. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
17. 	Тонзиллотом, тонзиллэктом 	 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аккомодометр с астоптометром 	 	1 	1 	
2. 	Астигмокорректор 	 	 	1 	
3. 	Гониоскоп 	 	 	1 	
4. 	Диоптриметр 	1 	1 	1 	
5. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
6. 	Кератометр (кератограф) 	1 	1 	1 	
7. 	Лампа щелевая 	 	1 	1 	
8. 	Лупа бинокулярная 	1 	1 	2 	
9. 	Макулотестер 	 	 	1 	
10. 	Набор для подбора очков слабовидящим 	1 	1 	1 	
11. 	Набор пробных очковых линз и призм 	1 	1 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	2 	
13. 	Офтальмометр 	 	 	1 	
14. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	1 	1 	
15. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	1 	2 	
16. 	Периметр поля зрения (периграф) 	 	1 	1 	
17. 	Прибор для измерения внутриглазного давления 	1 	1 	1 	
18. 	Прибор для определения остроты зрения, бинокулярного и стереоскопического зрения 	 	 	1 	
19. 	Проектор знаков 	 	 	1 	
20. 	Рефрактометр 	 	 	1 	
21. 	Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия) 	 	 	1 	
22. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
23. 	Таблица для определения остроты зрения с осветителем 	1 	 	 	
24. 	Таблица для определения остроты зрения у детей дошкольного возраста 	1 	 	 	
25. 	Цветотест 	1 	1 	2 	
26. 	Центрископ 	 	1 	1 	
27. 	Эхоофтальмограф 	 	 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Анализатор активности щитовидной железы 	 	 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	 	 	1 	
3. 	Динамометр ручной 	 	 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	 	 	1 	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	 	 	1 	
6. 	Поляриметр медицинский 	 	 	1 	
7. 	Ростомер 	 	 	1 	
8. 	Стол пеленальный 	 	 	1 	
9. 	Стетофонендоскоп педиатрический 	 	 	1 	
10. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для аэроионотерапии 	 	1 	1 	
2. 	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) 	 	1 	1 	
3. 	Аппарат для гальванизации и электрофореза 	1 	1 	2 	
4. 	Аппарат для гидролазерного вакуумного массажа 	 	1 	1 	
5. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для импульсной магнитотерапии 	 	1 	1 	
7. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	 	1 	1 	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	1 	1 	
9. 	Аппарат для кислородных коктейлей 	1 	1 	1 	
10. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	1 	2 	
11. 	Аппарат для мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) 	 	1 	1 	
12. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	 	1 	1 	
13. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	1 	1 	
14. 	Аппарат для электросна 	1 	1 	2 	
15. 	Аппарат лазерной и магнитолазерной терапии 	 	 	1 	
16. 	Кислородный концентрат 	1 	1 	1 	
17. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	1 	1 	
18. 	Аппаратура светолечебная 	1 	1 	1 	
19. 	Аэрофитогенератор 	1 	1 	1 	
20. 	Ванна бальнеологическая 	 	1 	1 	
21. 	Ванна вихревая 	 	1 	1 	
22. 	Ванна гидрогальваническая 	 	1 	1 	
23. 	Ванна для подводного массажа 	 	1 	1 	
24. 	Ванна сухая углекислая 	 	1 	1 	
25. 	Галоингалятор индивидуальный 	1 	1 	1 	
26. 	Ингалятор (аппарат) аэрозольный (распылительный) 	1 	1 	1 	
27. 	Ингалятор ультразвуковой 	2 	3 	4 	
28. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
29. 	Лампа "Соллюкс" 	1 	1 	1 	
30. 	Матрац для вибрационного массажа 	 	1 	1 	
31. 	Матрац магниторезонансный 	 	1 	1 	
32. 	Негатоскоп 	1 	1 	1 	
33. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
34. 	Озокеритонагреватель 	1 	1 	1 	
35. 	Парафинонагреватель 	1 	1 	1 	
36. 	Спелеокамера 	 	1 	1 	
37. 	Стол массажный 	1 	1 	2 	

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для вибрационного массажа 	1 	2 	3 	
2. 	Велотренажер 	1 	2 	2 	
3. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
4. 	Динамометр ручной 	1 	1 	1 	
5. 	Динамометр становой 	1 	1 	1 	
6. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	2 	2 	
7. 	Метроном 	1 	1 	1 	
8. 	Механоаппараты блочные 	1 	1 	1 	
9. 	Механоаппараты для лечения суставно-мышечной патологии 	1 	1 	1 	
10. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
11. 	Пульсотахометр 	1 	2 	2 	
12. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
13. 	Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев 	1 	1 	1 	
14. 	Устройство тракционное аутогравитационное 	1 	1 	1 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аквадистиллятор 	1 	1 	1 	
2. 	Анализатор биохимический 	 	 	1 	
3. 	Анализатор гематологический 	1 	1 	1 	
4. 	Анализатор мочи автоматический многокомпонентный 	1 	1 	1 	
5. 	Анализатор фотометрический иммуноферментный (фотометр) 	1 	1 	1 	
6. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	 	 	1 	
7. 	Весы для новорожденных электронные 	1 	1 	1 	
8. 	Гемоглобинометр фотометрический 	1 	1 	2 	
9. 	Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный 	 	 	1 	
10. 	Дозатор лабораторный (комплект) 	 	1 	1 	
11. 	Микроскоп бинокулярный с иммерсией 	2 	3 	5 	
12. 	Микроскоп биологический 	1 	1 	1 	
13. 	Аппарат для ультразвуковой очистки лабораторной посуды и инструментов 	1 	1 	1 	
14. 	Оборудование, установка (устройство) для очистки и обеззараживания воздуха 	1 	1 	1 	
15. 	Промыватель планшетов и микропланшетов (вошер) 	 	 	1 	
16. 	Аппарат для подсчета лейкоцитов и эритроцитов кондуктометрический 	2 	2 	4 	
17. 	Термостат водяной и жидкостный 	1 	1 	2 	
18. 	Термостат воздушный и суховоздушный 	1 	1 	2 	
19. 	Термостат для планшетов 	1 	1 	2 	
20. 	Установка электрохимическая для получения моющего, дезинфицирующего и стерилизующего растворов 	1 	1 	1 	
21. 	Установка для очистки и обеззараживания аэрозольная 	1 	1 	1 	
22. 	Фотометр отражательный 	 	 	1 	
23. 	Фотометр биохимический программируемый 	 	 	1 	
24. 	Центрифуга настольная 	 	 	1 	
25. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	1 	1 	

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1. 	Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов 	 	 	1 	
2. 	Бронхофиброскоп, бронхоэзофагоскоп, фиброскоп 	 	 	1 	
3. 	Гастродуоденоскоп 	 	 	1 	
4. 	Гастроскоп (гастрофиброскоп) 	 	 	1 	
5. 	Дефибриллятор кардиосинхронизированный 	 	 	1 	
6. 	Дуоденоскоп 	 	 	1 	
7. 	Колоноскоп, колонофиброскоп 	 	 	1 	
8. 	Кресло гинекологическое (проктологическое) 	 	 	1 	
9. 	Кресло эндоскопическое 	 	 	1 	
10. 	Криодеструктор 	 	 	1 	
11. 	Ларингоскоп операционный волоконно-оптический (универсальный) 	 	 	1 	
12. 	Негатоскоп 	 	 	1 	
13. 	Облучатель бактерицидный (лампа) 	 	 	1 	
14. 	Оборудование для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов 	 	 	1 	
15. 	Оборудование моечное стерилизационное 	 	 	1 	
16. 	Светильник медицинский передвижной 	 	 	1 	
17. 	Сигмоидоскоп 	 	 	1 	
18. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	 	 	1 	
19. 	Эзофагогастродуоденоскоп 	 	 	1 	
20. 	Отсасыватель хирургический 	 	 	1 	

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат для флюороскопии (просвечивания) с УРИ 	1 	1 	2 	
2. 	Аппарат проявочный автоматический для рентгеновской пленки (машина) 	1 	1 	1 	
3. 	Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места (снимочный, цифровой) с УРИ 	1 	2 	3 	
4. 	Аппарат рентгеновский стоматологический (дентальный) цифровой 	1 	1 	1 	
5. 	Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа (ортопантомограф) цифровой 	 	1 	1 	
6. 	Аппарат рентгеновский флюорографический цифровой 	1 	1 	1 	
7. 	АРМ рентгенолога 	1 	2 	3 	
8. 	Комплекс, система получения и обработки (преобразования) рентгеновского изображения 	 	1 	1 	
9. 	Негатоскоп 	2 	4 	6 	
10. 	Прибор для двойного контрастирования желудка 	1 	1 	2 	
11. 	Система архивирования рентгеновских изображений (архив цифровой) 	1 	1 	1 	
12. 	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) 	1 	1 	2 	
13. 	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей 	1 	1 	2 	
14. 	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси 	1 	1 	1 	
15. 	Фонарь неактиничный (фотолабораторный) 	1 	1 	2 	

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Дефибриллятор 	 	1 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
3. 	Измеритель скорости кровотока ультразвуковой 	 	1 	1 	
4. 	Комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ и др.) с принадлежностями 	 	1 	1 	
5. 	Реоанализатор 	 	1 	1 	
6. 	Система мониторная для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая 	1 	1 	1 	
7. 	Спирометр 	1 	1 	1 	
8. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп педиатрический 	1 	1 	1 	
9. 	Электрокардиограф многоканальный 	 	1 	1 	
10. 	Электрокардиограф одноканальный 	1 	 	 	

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ (УЗИ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, секторный, кардиологический) 	1 	1 	2 	
2. 	Измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
3. 	Эхокардиограф 	 	 	1 	
4. 	Эхоэнцефалограф 	 	1 	1 	

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Автоматизированная информационная система (АИС) ЛПУ 	1 	1 	1 	
2. 	Оборудование для сбора, сортировки, переработки, хранения и утилизации медицинских отходов 	1 	1 	1 	
3. 	Коляска инвалидная для взрослых 	1 	1 	1 	
4. 	Коляска инвалидная для детей 	1 	1 	1 	
5. 	Набор для оснащения санитарной машины: - аппарат искусственного дыхания ручной; - набор для участкового врача-педиатра; - ингалятор кислородный; - измеритель артериального давления педиатрический 	1 	1 	1 	
6. 	Носилки-каталка 	1 	1 	1 	

Приложение N 9 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ АМБУЛАТОРИИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
5. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
6. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
9. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
11. 	Одноразовый инструментарий для гинекологического осмотра 	30 	30 	30 	
12. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
13. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
14. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	
2. 	Набор для фельдшера, участковой медсестры, медпункта 	1 	
3. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	
4. 	Стол пеленальный 	1 	
5. 	Электротермометр 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубных отложений (скейлер) 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	1 	
4. 	Отсасыватель стоматологический 	1 	
5. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
6. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	
8. 	Установка стоматологическая 	1 	
9. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	
10. 	Электроодонтометр, одонтосенсиметр 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
2. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	
3. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	1 	
4. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
5. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	1 	
6. 	Аппарат для электросна 	1 	
7. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	
9. 	Аппаратура светолечебная 	1 	
10. 	Ингалятор (аппарат) аэрозольный (распылительный) 	1 	
11. 	Ингалятор (аппарат) ультразвуковой с принадлежностями 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
6. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	1 	
2. 	Гемоглобинометр 	1 	
3. 	Дозатор пипеточный 	1 	
4. 	Колориметр фотоэлектрический 	1 	
5. 	Микроскоп биологический 	2 	
6. 	Оборудование для взятия (забора) и подготовки проб 	1 	
7. 	Реометр, вискозиметр (анализатор вязкости крови) 	1 	
8. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы крови 	1 	
9. 	Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная (микрогематокритная) 	1 	
10. 	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
11. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	

Приложение N 10 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Количество, шт. (по числу посещений) 	
		до 250 	250 - 500 	свыше 500 	
1. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	1 	1 	
3. 	Тазомер 	1 	1 	1 	
4. 	Измеритель артериального давления 	1 	2 	2 	
5. 	Стетофонендоскоп 	1 	1 	1 	
6. 	Стетоскоп акушерский 	1 	1 	1 	
7. 	Кресло гинекологическое с осветительной лампой 	1 	1 	1 	
8. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	1 	1 	
9. 	Кольпоскоп 	1 	1 	1 	
10. 	Прибор для контроля сердечной деятельности плода 	1 	1 	1 	
11. 	Одноразовый инструментарий для гинекологического осмотра 	30 	30 	30 	
12. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	1 	1 	
13. 	Облучатель бактерицидный 	1 	1 	1 	
14. 	Гистероскоп 	1 	1 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Измеритель артериального давления 	1 	
2. 	Набор для фельдшера, участковой медсестры, медпункта 	1 	
3. 	Электрокардиограф многоканальный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ПЕДИАТРА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
2. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
3. 	Измеритель артериального давления 	1 	
4. 	Стол пеленальный 	1 	
5. 	Электротермометр 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения пародонта и периодонта 	1 	
2. 	Аппарат для снятия (удаления) зубных отложений (скейлер) 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза, лекарственного электрофореза, депофореза, микротоковой терапии 	1 	
4. 	Отсасыватель стоматологический 	1 	
5. 	Облучатель ультрафиолетовый, гелиотерапевтический 	1 	
6. 	Стерилизатор паровой (автоклав) 	1 	
7. 	Стерилизатор суховоздушный 	1 	
8. 	Установка стоматологическая 	1 	
9. 	Электрообезболиватель стоматологический 	1 	
10. 	Электроодонтометр, одонтосенсиметр 	1 	

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КАБИНЕТ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
2. 	Аппарат для дарсонвализации 	1 	
3. 	Аппарат для индуктотермии коротковолновый (КВЧ) 	1 	
4. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
5. 	Аппарат для микроволновой (МВ), СВЧ-терапии (диатермии) 	1 	
6. 	Аппарат для электросна 	1 	
7. 	Аппарат ультразвуковой терапевтический 	1 	
8. 	Аппаратура для инфракрасной (ИК) терапии 	1 	
9. 	Аппаратура светолечебная 	1 	
10. 	Ингалятор (аппарат) аэрозольный (распылительный) 	1 	
11. 	Ингалятор (аппарат) ультразвуковой с принадлежностями 	1 	
12. 	Облучатель бактерицидный 	1 	

КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА (С ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
2. 	Измеритель артериального давления 	1 	
3. 	Негатоскоп 	1 	
4. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
5. 	Светильник бестеневой медицинский передвижной 	1 	
6. 	Столик манипуляционный с принадлежностями 	1 	

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (КДЛ)

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для встряхивания колб и пробирок 	1 	
2. 	Гемоглобинометр 	1 	
3. 	Дозатор пипеточный 	1 	
4. 	Колориметр фотоэлектрический 	1 	
5. 	Микроскоп биологический 	2 	
6. 	Оборудование для взятия (забора) и подготовки проб 	1 	
7. 	Реометр, вискозиметр (анализатор вязкости крови) 	1 	
8. 	Подсчет лейкоцитарной формулы крови 	1 	
9. 	Центрифуга (микроцентрифуга) гематокритная (микрогематокритная) 	1 	
10. 	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
11. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	

Приложение N 11 
к Приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 1 декабря 2005 г. N 753 

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА)

ЦЕНТР ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ) ПРАКТИКИ

N п/п 	Наименование медицинской техники 	Минимально необходимое количество 	
1. 	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами 	1 	
2. 	Аппарат для УВЧ(ДМВ)-терапии 	1 	
3. 	Аппаратура для фоноэлектрофореза 	1 	
4. 	Аппарат дыхательный ручной 	1 	
5. 	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для скорой помощи 	1 	
6. 	Аппаратура кислородной ингаляции, терапии 	1 	
7. 	Отсасыватель хирургический 	1 	
8. 	Весы для новорожденных и детей 	1 	
9. 	Весы медицинские с ростомером 	1 	
10. 	Гемоглобинометр 	1 	
11. 	Глюкометр 	1 	
12. 	Измеритель артериального давления 	1 	
13. 	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) 	1 	
14. 	Камертон медицинский 	1 	
15. 	Микроскоп бинокулярный лабораторный 	1 	
16. 	Набор врача общей практики 	1 	
17. 	Негатоскоп 	1 	
18. 	Облучатель бактерицидный 	1 	
19. 	Офтальмоскоп налобный бинокулярный 	1 	
20. 	Офтальмоскоп ручной 	1 	
21. 	Прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 	1 	
22. 	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 	1 	
23. 	Рефлектор лобный 	1 	
24. 	Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы крови 	1 	
25. 	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения 	1 	
26. 	Стетоскоп, стетофонендоскоп 	1 	
27. 	Центрифуга 	1 	
28. 	Анализ уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями 	1 	
29. 	Экспресс-анализатор мочи 	1 	
30. 	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением 	1